Pouso Alegre, 28 de Fevereiro de 2012.

Ofício Nº 97/2012

Senhor Promotor,

Em atenção à solicitação formulada através do ofício nº 059/12, dessa r. Promotoria de Justiça, informamos que, diante da nova regulamentação do Ministério da Saúde, através da Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, que indica novos padrões microbiológicos da água para consumo humano, devendo haver, como valor máximo permitido (VPM) “ausência” de coliformes totais, tal não foi observado nas coletas de amostras da água da fonte situada nesta Casa, efetivadas nos meses de janeiro e fevereiro.

Ressalta-se que temos orientação técnica de que a presença do grupo de coliformes totais inclui espécimes de origem não exclusivamente fecal (areia, terra), podendo ocorrer naturalmente no solo, na água e em plantas. Porém, como a nova legislação que trata do assunto eliminou a possibilidade de haver a presença em determinado valor, estamos adotando, em conjunto com o Núcleo de Controle de Zoonoses da Prefeitura Municipal, algumas medidas corretivas para sanar tal anormalidade, conforme abaixo:

- Efetuada a desinfecção de toda a tubulação que liga o ponto de captação de água do manancial até a torneira comunitária, com a utilização de hipoclorito de sódio em quantidades elevadas, proporcionais ao volume de água do poço, com a interrupção do fornecimento por dois dias;

- Executada a substituição do filtro;

- Efetuada a recoleta de amostras, no último dia 23 de fevereiro, pela empresa Engequisa (contratada desta Casa para realizar as análises mensais), cujo laudo estará disponível no dia 1º de março próximo,   bem como, e no dia 27 de fevereiro, pelo Núcleo municipal de controle de zoonoses, sendo que o respectivo laudo estará pronto amanhã; sublinhamos que será efetuada mais uma coleta amanhã, dia 29 de fevereiro;

- Estamos concluindo o processo de contratação de empresa do ramo para a desinfecção do reservatório (poço) de captação (cópias dos orçamentos obtidos, anexas);

- Estão em andamento estudos sobre a melhor alternativa para efetuar a impermeabilização do reservatório da referida água.

Esclarecemos que, além das providências elencadas, com o intuito de resguardar o padrão de potabilidade da água oriunda da fonte existente nesta Casa, adquirimos, no ano passado, de empresa especializada no ramo, um sistema de filtragem e radiação ultravioleta (cópia da NFF anexa).

Ressaltamos que, em atenção ao disposto no art. 13, da Portaria MS 2.914/2011, temos mantido, diariamente, em local de amplo acesso e visibilidade, o relatório da análise periódica levado a efeito pela empresa responsável (Engequisa).

Por fim, informamos que assim que tivermos em mãos os dados ainda não enviados a esta Casa, bem como, forem concluídas as ações indicadas acima como “em andamento”, faremos a devida comunicação a esse Órgão Ministerial, instando, na oportunidade, o envio de eventuais recomendações que o ilustre Promotor ainda entenda ser pertinentes.

Sendo só o que se nos apresenta no momento, com a manifestação de nosso apreço,

Atenciosamente,

OLIVEIRA ALTAIR AMARAL

PRESIDENTE DA MESA

Exmo. Sr.

Dr. Marcelo Rutter Salles

Promotor de Justiça

Pouso Alegre-MG