Pouso Alegre, 16 de Abril de 2010.

Ofício Nº 202/2010

Senhor Presidente,

Em observância à legislação específica em vigor e aos procedimentos administrativos pertinentes, face à Portaria do Ministério da Saúde  N° 518 de 25 de Março de 2004, e à necessidade do respectivo  processo administrativo, vimos solicitar autorização de V.Exa. para deflagração do competente processo licitatório, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, tendo como objeto a contratação de empresa especializada em análises de água para o consumo humano, uma vez que esta Casa dispõe de uma fonte para abastecimento coletivo.

É necessário que sejam feitas as análises, conforme parâmetros estabelecidos na legislação acima citada, cuja responsável pelo controle de qualidade da operação de sistema ou solução alternativa de abastecimento de água é a CMPA.

Portanto, faz- se mister que esta casa providencie a realização das referidas análises, efetivando- as, no mínimo, nas seguintes periodicidades:

| PARÂMETRO | VALORES DE REFERÊNCIA | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- |
| PH | ENTRE 6,0 A 9,5 | 01 VEZ POR SEMANA |
| COR | ENTRE 0 A 5 Uh | 01 VEZ POR SEMANA |
| TURBIDEZ | ENTRE 0 A1 NTU | 01 VEZ POR SEMANA |
| FLÚOR | ENTRE 0,65 E 1,5 MG/L | 01 VEZ POR SEMANA |
| CLORO LIVRE RESIDUAL | ENTRE 0,2 A 2,0 MG/L | 01 VEZ POR SEMANA |
| COLIFORMES TOTAIS (E.COLI) | AUSENTE (MÉTODO POR 100 ML DE AMOSTRA) | 01 VEZ POR SEMANA |
| TRIHALOMETANOS | 0,1 MG/L |  |
| DEMAIS PARÂMETROS * |  | VIDE PORTARIA 518 M.SAÚDE |

Conforme orçamento da empresa Ambiental Análises Clínicas (Única prestadora local deste serviço), o valor anual estimado da contratação é de R$7.610,18 (Sete mil seiscentos e dez reais e dezoito centavos) , conforme planilhas demonstrativas anexas.

No aguardo de um breve pronunciamento a respeito, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

FÁTIMA A. BELANI

SECRETÁRIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Exmo. Sr.

Frederico Coutinho de Souza Dias

Presidente da Câmara Municipal

Pouso Alegre-MG